关于常德市沅水支流马家吉（部分断面）的总磷、化学需氧量等存在超标问题（省级环境保护督察反馈意见指出问题含移交的重点问题）整改情况公示

根据湖南省环境保护督察工作领导小组办公室《关于印发<湖南省省级环境保护督察交办问题整改销号指导意见>的通知》（湘环督办﹝2019﹞2号）和常德市突出环境问题整改工作领导小组办公室《关于印发<常德市省级环境保护督察交办问题整改销号指导意见>的通知》的要求，现对已完成整改的问题情况进行公示。

反馈问题：沅水支流马家吉（部分断面）、东风河的总磷、化学需氧量等存在超标。澧水支流涔水津市小渡口断面，澹水津市中河口断面（澧县、津市交界断面），主要超标因子为氨氮、总磷等。

主体责任单位：柳叶湖旅游度假区

监管责任单位：市生态环境局

整改目标：扎实开展马家吉河水环境综合整治，力争到2019年年底，沅水支流马家吉河（部分断面）水质达到Ⅳ类标准，到2020年相关断面水质达到Ⅲ类标准。

整改措施:1、对部分超标水质监测断面的污染源进行深入调查分析，查清断面超标的主要原因和各污染源的贡献率，制定有针对性的整治方案，立即开展整治工作。

2、建立健全流域污染综合治理联防联控机制，形成整治合力。

3、完善流域水污染防治设施，确保水质逐步达标。

整改完成情况： 2018年10月底前，完成入河排污（水）调查，建设鲢鱼尾机埠污染治理工程，修建生态滤池，滤池面积约为2000平方米，同时安装潜水污水泵房，使污水进行过滤净化、降低水质污染。开展河道保洁，清理马家吉河陈年垃圾50吨，购置垃圾转运箱4个。强化水体生态修复，增加水体自净能力，恢复水体生态功能。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向柳叶湖旅游度假区管委会反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：2019年8月29日-2019年9月2日，共5天

受理部门：常德市生态环境局柳叶湖分局

联系电话：7129437

联系地址：柳叶湖旅游度假区行政中心437办公室

常德市生态环境局柳叶湖分局

2019年8月22日