湖南省县（市、区）农产品产地冷藏保鲜设施

建设工程验收表

| 法人姓名 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  | 实施主体 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户行单位 名称 |  |  |  |  | 开户行名称 |  |  |  |  |  | 开户账号 |  |  |  |  |
| 建设类型 |  |  |  |  | 主体等级 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 建设地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 净库容（m³） | 长： 宽 ：高：（m） |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 法人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位技术负责人身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位技术负责人职称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位技术负责人证件号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位现场负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位现场负责人身份证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位现场负责人职称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位现场负责人证件号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品类型 |  |  |  |  |  | 新建或改 （扩）建 |  |  |  | 投资总金额（万元） |  |  | 申请补贴金额（万元） |  |  |
| 技术参数 |  | 防火等级 |  |  |  | 冷库门厚度 （mm） |  |  |  | 保温板厚度 （mm） |  |  | 是否符合建设技术规范 |  |  |
|  |  | 主要设施设备品牌是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩机型号 |  |  |  |  |  |  |  | 压缩机功率 |  |  |  |  |  |
|  |  | 压缩机数量 |  |  |  |  |  |  |  | 压缩机品牌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷风机型号 |  |  |  |  |  |  |  | 冷风机冷量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷风机数量 |  |  |  |  |  |  |  | 冷风机品牌 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风库 | 通风风量（200T库风机风量≥30000m³/H，500T库风机风量≥75000m³/H，1000T库风机风量≥150000m³/H，2000T库风机风量≥300000m³/H） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预 冷 库 | 预冷终止温度时长（室温降至预冷温度）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空库降温（从室温降到0℃时间）（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空库升温（由0℃回升至5℃时间）（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高 温 库 | 空库降温 |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空库升温 |  |  | 温度由0℃回升至5℃时间时长（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低 温 库 | 投产后降温 |  |  | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投产后升温 |  |  | 温度由-18℃回升至-15℃时间时长（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气 调 库 | 空库降温 |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空库升温 |  |  | 温度由0℃回升至5℃时间时长（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气密性 |  |  | 设定压力降低一半所需的时长（分钟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施主体确认签字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施主体联系方式： |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组成员及专家签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 备注：实施主体每个冷库都需填写一张表格。验收可采取两种形式：1.聘请具有专业背景、评估审查验收资质的第三方进行验收；2.农业农村局联合同级财政等部门，并聘请湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设专家委员会组成联合验收组进行验收。