柳叶湖旅游度假区生态环境保护委员会

关于配合湖南省环境保护督察工作协调联络组D2018071217号信访件办理情况公示

根据湖南省环境保护工作领导小组《关于印发<关于中央环保督察反馈问题整改及交办信访件办结销号标准和有关程序的指导意见>的通知》和常德市突出环境问题整改工作领导小组《关于印发<常德市指导中央环境保护督察整改验收工作方案>的通知》的要求，现对已完成整改的问题情况进行公示。

# 反映事由：柳叶湖旅游度假区沾天湖社区，沙滩公园对面山上桃树岗的垃圾场臭水直排柳叶湖，臭气影响附近居民（以上问题市配合湖南省环境保护督察工作协调联络组已转交市住建局调查处理）。沾天湖社区自来水厂（来自红旗水库）水质有问题，希望好好监测的问题（由柳叶湖旅游度假区负责处理）。

# 责任单位(市级)：柳叶湖旅游度假管理委员会

监管单位：市环保局柳叶湖分局

整改目标：加强水质检测，提高水质标准

完成情况：

1、在接收此交办单之前，区农村工作局于7月6日就开始对常德市太阳山泉供水有限公司进行了现场查勘，初步确定太阳山水厂加药设备不精准，锰砂清洗不到位导致。同时，对该水厂下达了整改意见，要求立即建立水厂日检测平台，掌握好用药剂量，对加药设备和水质处理药物进行更换，对过滤锰砂立即进行更换，整改完成后立即进行水质检测。

2、7月12日，常德市卫生计生监督执法局就6月29日市疾控中心对常德市太阳山泉供水有限公司进行水质抽样检验中心指出的几个问题进行了立案处理，并明确由市卫监传染病防治监督科承办。目前案件正在处理过程中。区卫计局将此次检查中发现的问题反馈给区农村工作局和常德市太阳山泉供水有限公司，要求迅速整改到位，并提供一份整改完成后的水质达标检验报告。

3、7月16日，区农村工作局约谈了常德市太阳山泉供水有限公司负责人。常德市太阳山泉供水有限公司已订制日供水检测设备和二氧化氯加药设备，处理药物已改为二氧化氯，完成后将采样进行再次监测。

4、太阳山水厂积极采购了过滤砂相关过滤消毒净化设备，购买了自我水质检测设备，强化初步简单的水质检测能力。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式并附联系方式，向柳叶湖环保分局反馈。邮寄以邮戳时间为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：2018年8月24日至2018年8月28日，共5天

受理部门：柳叶湖环保分局

联系电话：7219437

联系地址：柳叶湖旅游度假区管委会437室